广州市爱丽声电子科技有限公司第三代智能广播系统电子版资料

合并式广播功放系列

60W/120W/180W/240W合并式广播功放CA-8060/CA-8120/CA-8180/CA-8240

[image: image20.jpg]. AICSE N SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 CHIME M/XEIQJOAW-ERBA%F’OLIQEBR ‘

/ o/ g - - b
MASTE REBLE BAS AUX AUX: AUX MIC MIC1
. T S P AL Iy s % <
O. A \ . 5 - Y/ 5 . = . \, - = & @ o~ SE3EN
MIN 1 1 MIN MA X MIN MA X MIN MA X MIN MA X MIN MA X MIC

.




[image: image2.jpg]



后面板

[image: image3.jpg]ool
o ol

w.u@





1、铝合金拉丝面板，做工精细；                                                                                                2、高音/低音控制，总音量和独立的音量控制；                                                             3、3个话筒输入，2个辅助输入2路紧急输入，1个辅助输出；                                                       4、话筒1具有最优先功能，2个紧急输入接口二级优先，其他为三级优先；                                  5、具有自动抑制功能，静音强弱可随意调节；                                                           6、具有输出短路，过载过热等多种保护和警告功能；                                                            7、采用先进高效功率放大电路；                                                                 8、变压器隔音70V/100V，或8欧定阻扬声器输出
	设备型号
	CA-8060
	CA-8120
	CA-8180
	CA-8240

	输出功率
	60W
	120W
	180W
	240W

	输入方式
	4-16ohms(欧姆）定阻输出，70V/100V定压输出

	辅助输出
	600 ohms(欧姆）；1V（0dBV)

	话筒输入
	600 ohms(欧姆）；10MV（-54dBV),不平衡

	线路输入
	10K ohms(欧姆）；250MV（-10dBV),不平衡

	频率响应
	60Hz--18KHz

	失真度
	＜0.1% at 1Khz,1/3额定功率输出

	信噪比
	线路：70dB，话筒：60dB

	音调调整范围
	BASS：±10dB（100Hz), TREBLE:±10dB（10khz)

	保护
	AC FUSE：DC VOLTAGE，OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT

	电源
	AC220-240/50-60Hz

	保险丝
	5A
	5A
	8A
	8A

	机器尺寸
	485×310×90mm

	重量
	10kg
	11kg
	12kg
	13kg


300W/360W/500W/650W合并式广播功放CA-8300/CA-8360/CA-8500/CA-8650

[image: image4.jpg]( )

M AICSEN weenrouciaore TR

©

MASTE REB BA Al X Al X2 AU X M Ml
- ”e POWER ) : : : it e .

( )




[image: image5.jpg]



后面板

[image: image6.jpg]ool
o ol

w.u@





功能特点

1、铝合金拉丝面板，做工精细；                                                                                                2、高音/低音控制，总音量和独立的音量控制；                                                             3、3个话筒输入，2个辅助输入2路紧急输入，1个辅助输出；                                                       4、话筒1具有最优先功能，2个紧急输入接口二级优先，其他为三级优先；                                  5、具有自动抑制功能，静音强弱可随意调节；                                                           6、具有输出短路，过载过热等多种保护和警告功能；                                                            7、采用先进高效功率放大电路；                                                                 8、变压器隔音70V/100V，或8欧定阻扬声器输出
	设备型号
	CA-8300
	CA-8360
	CA-8500
	CA-8650

	输出功率
	300W
	360W
	500W
	650W

	输入方式
	4-16ohms(欧姆）定阻输出，70V/100V定压输出

	辅助输出
	600 ohms(欧姆）；1V（0dBV)

	话筒输入
	600 ohms(欧姆）；10MV（-54dBV),不平衡

	线路输入
	10K ohms(欧姆）；250MV（-10dBV),不平衡

	频率响应
	60Hz--18KHz

	失真度
	＜0.1% at 1Khz,1/3额定功率输出

	信噪比
	线路：70dB，话筒：60dB

	音调调整范围
	BASS：±10dB（100Hz), TREBLE:±10dB（10khz)

	保护
	AC FUSE：DC VOLTAGE，OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT

	电源
	AC220-240/50-60Hz

	保险丝
	10A
	10A
	12A
	15A

	机器尺寸
	485×410×90mm

	重量
	14kg
	15kg
	16kg
	17kg


合并式带6分区广播功放系列

60W/120W/180W/240W合并式带6分区广播功放CA-8060B/CA-8120B/CA-8180B/CA-8240B

[image: image7.jpg]- AICSE N SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 CHIME MIXEIQC'ﬁV-E?AQPGLIQEQ -





[image: image8.jpg]



后面板

[image: image9.jpg]o -

o) - SRS FTIRRNO R i
Jooms i oot
fosczenseiion el

comy ERTRTFTFF O
e e—





功能特点：

1、铝合金拉丝面板，做工精细；带6分区选择输出，带钟声提示音输出                                                                                                2、高音/低音控制，总音量和独立的音量控制；                                                             3、3个话筒输入，2个辅助输入2路紧急输入，1个辅助输出；                                                       4、话筒1具有最优先功能，2个紧急输入接口二级优先，其他为三级优先；                                  5、具有自动抑制功能，静音强弱可随意调节；                                                           6、具有输出短路，过载过热等多种保护和警告功能；                                                            7、采用先进高效功率放大电路；                                                                 8、变压器隔音70V/100V，或8欧定阻扬声器输出

	设备型号
	CA-8060B
	CA-8120B
	CA-8180B
	CA-8240B

	输出功率
	60W
	120W
	180W
	240W

	输入方式
	4-16ohms(欧姆）定阻输出，70V/100V定压输出

	辅助输出
	600 ohms(欧姆）；1V（0dBV)

	话筒输入
	600 ohms(欧姆）；10MV（-54dBV),不平衡

	线路输入
	10K ohms(欧姆）；250MV（-10dBV),不平衡

	频率响应
	60Hz--18KHz

	失真度
	＜0.1% at 1Khz,1/3额定功率输出

	信噪比
	线路：70dB，话筒：60dB

	音调调整范围
	BASS：±10dB（100Hz), TREBLE:±10dB（10khz)

	保护
	AC FUSE：DC VOLTAGE，OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT

	电源
	AC220-240/50-60Hz

	保险丝
	5A
	5A
	8A
	8A

	机器尺寸
	485×310×90mm

	重量
	10.5kg
	11.5kg
	12.5kg
	13.5kg


[image: image1.jpg]( )

BNAICSEN .. o0 e L GA-8050 W

MASTE REB BA AU X AU X2 AU X M M
- P cower | | * ' ‘ e .

( )



300W/360W/500W/650W合并式带6分区广播功放CA-8300B/CA-8360B/CA-8500B/CA-8650B

[image: image10.jpg]



后面板

[image: image11.jpg]o -

o) - SRS FTIRRNO R i
Jooms i oot
fosczenseiion el

comy ERTRTFTFF O
e e—





功能特点：

1、铝合金拉丝面板，做工精细；带6分区选择输出，带钟声提示音输出                                                                                                2、高音/低音控制，总音量和独立的音量控制；                                                             3、3个话筒输入，2个辅助输入2路紧急输入，1个辅助输出；                                                       4、话筒1具有最优先功能，2个紧急输入接口二级优先，其他为三级优先；                                  5、具有自动抑制功能，静音强弱可随意调节；                                                           6、具有输出短路，过载过热等多种保护和警告功能；                                                            7、采用先进高效功率放大电路；                                                                 8、变压器隔音70V/100V，或8欧定阻扬声器输出
	设备型号
	CA-8300B
	CA-8360B
	CA-8500B
	CA-8650B

	输出功率
	300W
	360W
	500W
	650W

	输入方式
	4-16ohms(欧姆）定阻输出，70V/100V定压输出

	辅助输出
	600 ohms(欧姆）；1V（0dBV)

	话筒输入
	600 ohms(欧姆）；10MV（-54dBV),不平衡

	线路输入
	10K ohms(欧姆）；250MV（-10dBV),不平衡

	频率响应
	60Hz--18KHz

	失真度
	＜0.1% at 1Khz,1/3额定功率输出

	信噪比
	线路：70dB，话筒：60dB

	音调调整范围
	BASS：±10dB（100Hz), TREBLE:±10dB（10khz)

	保护
	AC FUSE：DC VOLTAGE，OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT

	电源
	AC220-240/50-60Hz

	保险丝
	10A
	10A
	12A
	15A

	机器尺寸
	485×410×90mm

	重量
	14.5kg
	15.5kg
	16.5kg
	17.5kg


纯后级广播功放系列

240W/300W/360W/500W/650W

纯后级广播功放CA-8240C/CA-8300C/CA-8360C/CA-8500C/CA-8650C

[image: image12.jpg]. AICSEN [ —— CA-8240C -
A _ — MIXER POWER AMPLIFIER R
%
ma—" ao———
[ENUSE e — @ .
R e o ()
o Y. PSRN @ sovat o wax





[image: image13.jpg]



功能特点：

1、铝合金拉丝面板，做工精致细；

2、设有RCA接口，XLR接口；

3、输出音量可调；

4、全新设计的机内短风道功放散热系统结果，确保机器有较高的稳定

5、具有完善的输出短路，过载、过热等多种保护和警告功能；  

6、采用先进高效功率放大电路，带压限功能，限制信号输入过大；

7、变压器隔音70V/100V定压输出，或8欧定阻扬声器输出

	设备型号
	CA-8240C
	CA-8300C
	CA-8360C
	CA-8500C
	CA-8650C

	输出功率
	240W
	300W
	360W
	500W
	650W

	输入方式
	4-16ohms(欧姆）定阻输出，70V/100V定压输出

	辅助输出
	600 ohms(欧姆）；1V（0dBV)

	话筒输入
	600 ohms(欧姆）；10MV（-54dBV),不平衡

	线路输入
	10K ohms(欧姆）；250MV（-10dBV),不平衡

	频率响应
	60Hz--18KHz

	失真度
	＜0.1% at 1Khz,1/3额定功率输出

	信噪比
	线路：70dB，话筒：60dB

	音调调整范围
	BASS：±10dB（100Hz), TREBLE:±10dB（10khz)

	保护
	AC FUSE：DC VOLTAGE，OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT

	电源
	AC220-240/50-60Hz

	保险丝
	8A
	10A
	10A
	12A
	12A

	机器尺寸
	485×410×90mm

	重量
	13.5kg
	14.5kg
	15.5kg
	16.5kg
	17.5kg


800W/1000W/1200W/1500W/2000W纯后级广播功放

CA-8800C/CA-81000/CA-81200/CA-81500/CA-82000
[image: image14.jpg]I K

AICSEN

TIMP

SSSSSS

- \\J




[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



1、铝合金拉丝面板，做工精致细；

2、设有RCA接口，XLR接口；

3、输出音量可调；

4、全新设计的机内短风道功放散热系统结果，确保机器有较高的稳定

5、具有完善的输出短路，过载、过热等多种保护和警告功能；  

6、采用先进高效功率放大电路，带压限功能，限制信号输入过大；

7、变压器隔音70V/100V定压输出，或8欧定阻扬声器输出

	设备型号
	CA-8800
	CA-81000
	CA-81200
	CA-81500
	CA-82000

	输出功率
	800W
	1000W
	1200W
	1500W
	2000W

	输入方式
	4-16ohms(欧姆）定阻输出，70V/100V定压输出

	辅助输出
	600 ohms(欧姆）；1V（0dBV)

	话筒输入
	600 ohms(欧姆）；10MV（-54dBV),不平衡

	线路输入
	10K ohms(欧姆）；250MV（-10dBV),不平衡

	频率响应
	60Hz--18KHz

	失真度
	＜0.1% at 1Khz,1/3额定功率输出

	信噪比
	线路：70dB，话筒：60dB

	音调调整范围
	BASS：±10dB（100Hz), TREBLE:±10dB（10khz)

	保护
	AC FUSE：DC VOLTAGE，OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT

	电源
	AC220-240/50-60Hz

	保险丝
	16A
	20A
	24A
	26A
	40A

	机器尺寸
	485×426×132mm
	485×470×32mm

	重量
	24kg
	25kg
	30kg
	31kg
	33kg


四通道广播功放CA-4060S/CA-4120S/CA-4180S/CA-4240S

[image: image17.jpg]A I E S E ztc—:Cel-P4OVOVEGROAISVIPLIFIER

PRO/SIG

| | |
A B c
© © L ©

POWER MIN MAX MIN MAX MIN MAX

MIN MAX




功能特点：

1、铝合金拉丝面板，做工精细；                                                                                                2、每路音量可单独控制；                                                             3、4路音频输入，4路独立通道输出；                                                       4、具有自动抑制功能，静音强弱可随意调节；                                                           5、具有输出短路，过载过热等多种保护和警告功能；                                                            6、采用先进高效功率放大电路；                                                                 7、变压器隔音70V/100V，或8欧定阻扬声器输出
	设备信号
	CA-4060S
	CA-4120S
	CA-4180S
	CA-4240S

	输出功率
	4×60W
	4×120W
	4×180W
	4×240W

	输入方式
	4-16ohms(欧姆）定阻输出，70V/100V定压输出

	辅助输出
	600 ohms(欧姆）；1V（0dBV)

	话筒输入
	600 ohms(欧姆）；10MV（-54dBV),不平衡

	线路输入
	10K ohms(欧姆）；250MV（-10dBV),不平衡

	频率响应
	60Hz--18KHz

	失真度
	＜0.1% at 1Khz,1/3额定功率输出

	信噪比
	线路：70dB，话筒：60dB

	音调调整范围
	BASS：±10dB（100Hz), TREBLE:±10dB（10khz)

	保护
	AC FUSE：DC VOLTAGE，OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT

	电源
	AC220-240/50-60Hz

	保险丝
	8A
	10A
	12A
	15A

	机器尺寸
	485×410×90mm

	重量
	13kg
	18kg
	19kg
	22kg


带MP3合并式功放MP-045/MP-060/MP-120/MP-180

[image: image18.png]POWER

PRO

CLIP

100%

50%

20%

SN W I die) 7 5 7

PR

"
14

a

MP3 MUSIC PLAYER

R L TR

TREBLE

i

-10

+l0 MIN

MP3/FM

8-

MAX MIN

AUX2

MAX MIN

AUXI

MAX MIN

MP3 MIX AMPLIFIER

MiCe

MAX MIN

MICI

MAX

O:0:0:10: ®

Mic2

MicCi




1、 内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式；
2、 支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；配带遥控，方便操作；
3、 采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，；

4、 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为45W/60W/120W/180W可选，输出频响范围为100~16KHz；
5、 每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；
6、 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路电路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 
7、 1.5U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸435*66*280mm。
带MP3合并式带分区功放MP-045/MP-060/MP-120/MP-180

[image: image19.png]SD/MMC CARD =
| e

MP3 MUSIC PLAYER

Ll

(@)

@@ @@
(ol (0 0 O (O

@QOQQGQOO




1、 内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式；
2、 支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；配带遥控，方便操作；
3、 采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，设有6 路分区选择输出，带钟声提示。 
4、 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率60W/120W/180W/240W/300W/360W/500W/650W可选，输出频响范围为100~16KHz；
5、 设有6 路分区独立控制输出，每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；
6、 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 
7、 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*400mm。
